## R6030 Sample Excel Report
Test Report
>>Start Time: 17/05/17 16:13:17 End Time: 17/05/17 16:41:27
>>Sampling rate: 10sec
>>Data number: 170
>>Temp Alarm HI: 40 C Temp Alarm Low: 0 C
>>RH Alarm HI: 90 %RH RH Alarm Low: 30 %RH
>>Temp MAX: 24.4 C @16:17:37 17/05/17 Temp MIN: 22.7 C @16:41:17 17/05/17 Temp AVG: 23.52 C
>>RH MAX: 37.3 %RH @16:41:17 17/05/17 RH MIN: 27.1 %RH @16:18:07 17/05/17 RH AVG: 28.76 %RH
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NO | Temp | RH | TIME
1 | 23.9 C | 32.7 %RH | 17-05-17/16:13:17
2 | 24.0 C | 33.8 %RH | 17-05-17/16:13:27
3 | 24.0 C | 35.1 %RH | 17-05-17/16:13:37
4 | 24.1 C | 33.6 %RH | 17-05-17/16:13:47
5 | 24.2 C | 31.5 %RH | 17-05-17/16:13:57
6 | 24.2 C | 30.4 %RH | 17-05-17/16:14:07
7 | 24.2 C | 29.8 %RH | 17-05-17/16:14:17
8 | 24.3 C | 29.4 %RH | 17-05-17/16:14:27
9 | 24.3 C | 29.2 %RH | 17-05-17/16:14:37
10 | 24.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:14:47
11 | 24.4 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:14:57
12 | 24.4 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:15:07
13 | 24.4 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:15:17
14 | 24.4 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:15:27
15 | 24.4 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:15:37
16 | 24.4 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:15:47
17 | 24.4 C | 28.2 %RH | 17-05-17/16:15:57
18 | 24.4 C | 28.1 %RH | 17-05-17/16:16:07
19 | 24.4 C | 28.1 %RH | 17-05-17/16:16:17
20 | 24.4 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:16:27
21 | 24.4 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:16:37
22 | 24.4 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:16:47
23 | 24.4 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:16:57
24 | 24.4 C | 27.1 %RH | 17-05-17/16:17:07
25 | 24.4 C | 27.1 %RH | 17-05-17/16:17:17
26 | 24.3 C | 27.1 %RH | 17-05-17/16:17:27
27 | 24.4 C | 27.1 %RH | 17-05-17/16:17:37
28 | 24.3 C | 27.1 %RH | 17-05-17/16:17:47
29 | 24.3 C | 27.1 %RH | 17-05-17/16:17:57
30 | 24.3 C | 27.1 %RH | 17-05-17/16:18:07
31 | 24.3 C | 28.2 %RH | 17-05-17/16:18:17
32 | 24.3 C | 28.2 %RH | 17-05-17/16:18:27
33 | 24.2 C | 28.1 %RH | 17-05-17/16:18:37
34 | 24.2 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:18:47
35 | 24.2 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:18:57
36 | 24.2 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:19:07
37 | 24.2 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:19:17
38 | 24.2 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:19:27
39 | 24.1 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:19:37
40 | 24.1 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:19:47
41 | 24.1 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:19:57
42 | 24.1 C | 28.0 %RH | 17-05-17/16:20:07
43 | 24.0 C | 28.1 %RH | 17-05-17/16:20:17
44 | 24.0 C | 28.1 %RH | 17-05-17/16:20:27
45 | 24.0 C | 28.1 %RH | 17-05-17/16:20:37
46 | 24.0 C | 28.1 %RH | 17-05-17/16:20:47
47 | 24.0 C | 28.2 %RH | 17-05-17/16:20:57
48 | 24.0 C | 28.2 %RH | 17-05-17/16:21:07
49 | 24.0 C | 28.2 %RH | 17-05-17/16:21:17
50 | 23.9 C | 28.2 %RH | 17-05-17/16:21:27
51 | 23.9 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:21:37
52 | 23.9 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:21:47
53 | 23.9 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:21:57
54 | 23.9 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:22:07
55 | 23.8 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:22:17
56 | 23.8 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:22:27
57 | 23.8 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:22:37
58 | 23.8 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:22:47
59 | 23.8 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:22:57
60 | 23.8 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:23:07
61 | 23.8 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:23:17
62 | 23.7 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:23:27
63 | 23.7 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:23:37
64 | 23.7 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:23:47
65 | 23.7 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:23:57
66 | 23.7 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:24:07
67 | 23.7 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:24:17
68 | 23.7 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:24:27
69 | 23.6 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:24:37
70 | 23.6 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:24:47
71 | 23.6 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:24:57
72 | 23.6 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:25:07
73 | 23.6 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:25:17
74 | 23.6 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:25:27
75 | 23.6 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:25:37
76 | 23.5 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:25:47
77 | 23.5 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:25:57
78 | 23.5 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:26:07
79 | 23.5 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:26:17
80 | 23.5 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:26:27
81 | 23.5 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:26:37
82 | 23.5 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:26:47
83 | 23.5 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:26:57
84 | 23.5 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:27:07
85 | 23.5 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:27:17
86 | 23.5 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:27:27
87 | 23.5 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:27:37
88 | 23.5 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:27:47
89 | 23.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:27:57
90 | 23.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:28:07
91 | 23.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:28:17
92 | 23.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:28:27
93 | 23.4 C | 29.0 %RH | 17-05-17/16:28:37
94 | 23.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:28:47
95 | 23.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:28:57
96 | 23.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:29:07
97 | 23.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:29:17
98 | 23.3 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:29:27
99 | 23.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:29:37
100 | 23.4 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:29:47
101 | 23.3 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:29:57
102 | 23.3 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:30:07
103 | 23.3 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:30:17
104 | 23.3 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:30:27
105 | 23.3 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:30:37
106 | 23.3 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:30:47
107 | 23.3 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:30:57
108 | 23.3 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:31:07
109 | 23.2 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:31:17
110 | 23.2 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:31:27
111 | 23.2 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:31:37
112 | 23.2 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:31:47
113 | 23.2 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:31:57
114 | 23.2 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:32:07
115 | 23.2 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:32:17
116 | 23.2 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:32:27
117 | 23.2 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:32:37
118 | 23.2 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:32:47
119 | 23.1 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:32:57
120 | 23.1 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:33:07
121 | 23.1 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:33:17
122 | 23.1 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:33:27
123 | 23.1 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:33:37
124 | 23.1 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:33:47
125 | 23.1 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:33:57
126 | 23.0 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:34:07
127 | 23.0 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:34:17
128 | 23.0 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:34:27
129 | 23.0 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:34:37
130 | 23.0 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:34:47
131 | 23.0 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:34:57
132 | 23.0 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:35:07
133 | 23.0 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:35:17
134 | 23.0 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:35:27
135 | 22.9 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:35:37
136 | 22.9 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:35:47
137 | 22.9 C | 28.3 %RH | 17-05-17/16:35:57
138 | 22.9 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:36:07
139 | 22.9 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:36:17
140 | 22.9 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:36:27
141 | 22.9 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:36:37
142 | 22.9 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:36:47
143 | 22.8 C | 28.4 %RH | 17-05-17/16:36:57
144 | 22.8 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:37:07
145 | 22.8 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:37:17
146 | 22.8 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:37:27
147 | 22.8 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:37:37
148 | 22.8 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:37:47
149 | 22.8 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:37:57
150 | 22.8 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:38:07
151 | 22.8 C | 28.5 %RH | 17-05-17/16:38:17
152 | 22.7 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:38:27
153 | 22.7 C | 28.6 %RH | 17-05-17/16:38:37
154 | 22.7 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:38:47
155 | 22.7 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:38:57
156 | 22.7 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:39:07
157 | 22.7 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:39:17
158 | 22.7 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:39:27
159 | 22.7 C | 28.7 %RH | 17-05-17/16:39:37
160 | 22.7 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:39:47
161 | 22.7 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:39:57
162 | 22.7 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:40:07
163 | 22.7 C | 28.8 %RH | 17-05-17/16:40:17
164 | 22.7 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:40:27
165 | 22.7 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:40:37
166 | 22.7 C | 28.9 %RH | 17-05-17/16:40:47
167 | 22.7 C | 29.0 %RH | 17-05-17/16:40:57
168 | 22.7 C | 32.4 %RH | 17-05-17/16:41:07
169 | 22.7 C | 37.3 %RH | 17-05-17/16:41:17
170 | 22.8 C | 36.5 %RH | 17-05-17/16:41:27